## Inkubátorház
Area of speciality: Szakterület: | Erősáram | 5 | Bidder: Ajánlattevő:
Project / Projekt: | Régi Mozi- és bárlakás Filmtörténeti bemutató épületté történő átalakítása - erősáram Megrendelő: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. Építés helye: 4700 Mátészalka, Kossuth u. 40.; hrsz.: 3126. |  | Date / Dátum: |  | 2017. 12.
Type of work / Munkanem: | Épületvillamossági munkák
Item number Tétel száma |  |  | quantity/ mennyiség | unit egység | unit rate / egységár |  | total price / összes
| Leírása | Remark/ Megjegyzés |  |  | material anyag | labour díj | material anyag | labour díj
| Épületvillamossági munkák | Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Elosztók | [5 empty] | 0 | 0
1.1 | FOE - berendezés, terv szerinti tartalommal, helyszínre szállítva, bekötve, kompletten |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | Kábeltálcák, védőcsövek, síncsatornák, elosztók bontása | [5 empty] | 0 | 0
2.1 | Horonyvévés téglafalban |  | 400 | m |  |  | 0 | 0
2.2 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 80 mm átmérő között, 30 mm mélységig |  | 80 | db |  |  | 0 | 0
2.3 | Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 |  | 80 | m |  |  | 0 | 0
2.4 | Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 |  | 500 | m |  |  | 0 | 0
2.5 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig |  | 250 | m |  |  | 0 | 0
2.6 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között |  | 60 | m |  |  | 0 | 0
2.7 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig |  | 20 | db |  |  | 0 | 0
2.8 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között |  | 8 | db |  |  | 0 | 0
2.9 | Elágazó doboz süllyesztve szerelve MÜDN-100 |  | 10 | db |  |  | 0 | 0
2.10 | Elágazó doboz süllyesztve szerelve MÜDN-150 |  | 5 | db |  |  | 0 | 0
2.11 | Kaiser doboz 0 65 süllyesztve szerelve világítási szerelvények és csatlakozóhely részére. |  | 100 | db |  |  | 0 | 0
2.12 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; előírányzat |  | 30 | db |  |  | 0 | 0
2.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése, ekőirábyzat |  | 25 | db |  |  | 0 | 0
2.14 | Főelosztó kibontása |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | Vezetékek, kábelek, kábelépítés költségek | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | NYM-J 3x1,5 mm2 |  | 500 | m |  |  | 0 | 0
3.2 | NYM-J 3x2,5 mm2 |  | 350 | m |  |  | 0 | 0
3.3 | H07V-U 450/750V 1x1.5mm2, tömör rézvezetővel |  | 300 | m |  |  | 0 | 0
3.4 | H07V-U 450/750V 1x2.5mm2, tömör rézvezetővel |  | 250 | m |  |  | 0 | 0
3.5 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel, halogénmentes 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) UTP cat-5E. Falikábel |  | 350 | m |  |  | 0 | 0
4 | Installációs szerelvények, ipari kapcsolók | [5 empty] | 0 | 0
4.1 | Csillárkapcsoló, süllyesztett, soroló kerettel |  | 3 | db |  |  | 0 | 0
4.2 | Egysarkú kapcsoló, süllyesztett, soroló kerettel |  | 6 | db |  |  | 0 | 0
4.3 | Váltókapcsoló, süllyesztett, kerettel |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
4.4 | Kétsarkú kapcsoló, süllyesztett, kerettel |  | 3 | db |  |  | 0 | 0
4.5 | Egypólusú nyomó, süllyesztett, kerettel |  | 5 | db |  |  | 0 | 0
4.6 | Nyomógombos fényerőszabályzó mechanizmus, kerettel |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
4.7 | 230V 16A 2P+F dugaszoló aljzat, soroló kerettel |  | 46 | db |  |  | 0 | 0
4.8 | 230V 16A 2P+F dugaszoló aljzat, védett kivitel, kerettel |  | 3 | db |  |  | 0 | 0
4.9 | 2xRJ45 Cat5e UTP aljzat |  | 11 | db |  |  | 0 | 0
4.10 | Jelenlétérzékelő, mennyezeti 360°, állítható fényérzékelős, beépített állítható kikapcsolás késleltetéssel, Schneider Argus |  | 8 | db |  |  | 0 | 0
5 | Lámpatestek, kijáratmutató fényforrással: | [5 empty] | 0 | 0
5.1 | ELMON CPO 210 LED, fényforrással |  | 18 | db |  |  | 0 | 0
5.2 | ELMON CPO 210 LED, jelenlét vagy mozgásérzékelővel, fényforrással |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
5.3 | Felületre szerelt lámpatst elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kvitelben Philips Coreline WL120V LED16S/840 MDU WH LED lámpatest beépített mozgásérzékelővel, IP65 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
5.4 | SONATE VENGE JU-1054-STK, szabályozható LED fényforrással, V-TAC 4275 |  | 6 | db |  |  | 0 | 0
5.5 | GLAMOX A40-W 114 EVG 1x14W-os T5-ös fénycsöves fali, burás lámpatest IP44, opál akril duffúzor, elektronikus előtét helyett GLAMOX A40-W LED |  | 7 | db |  |  | 0 | 0
5.6 | SIMOTRAE STAL-DP 418, EVG előtéttel fényforrással |  | 17 | db |  |  | 0 | 0
5.7 | SIMOTRAE STAL-DP 418, iverteres, EVG előtéttel, fébyforrással |  | 4 | db |  |  | 0 | 0
5.8 | SIMOTRADE V-STAS 226 fehér, ECG előtéttel, fébyforrással |  | 8 | db |  |  | 0 | 0
5.9 | SIMOTRADE STF LUX-235DP, EVG előtéttel, fébyforrással |  | 5 | db |  |  | 0 | 0
5.10 | SIMOTRADE STF LUX-124DP, EVG előtéttel, fényforrással |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
5.11 | ES SYSTEM mennyezeti/fali, burás lámpatest IP65, víztiszta burával, ESSYSTEM 2534100 COSMO LED 1587 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
5.12 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Készenléti üzemű, vészvilágítási lámpatest zöld piktogrammal, beépített akkumulátorról működtetve, 1h áthidalással, IP20, ELMON IPLED 3W NM1h |  | 11 | db |  |  | 0 | 0
6 | Kiegészítő tevékenységek | [5 empty] | 0 | 0
6.1 | EPH bekötések készítése előirányzott |  | 5 | db |  |  | 0 | 0
6.2 | betáp, klíma kültéri egység bekötés |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
6.3 | Rúdföldelő 4 m |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
6.4 | Többlet földkitermelés |  | 1 | m3 |  |  | 0 | 0
6.5 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával |  | 4 | db |  |  | 0 | 0
6.6 | Rúdföldelő D20 3m nem horganyzott + horganyzott RD10 köracél |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
6.7 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
6.8 | WAGO rugós kötőelemek 1,5-2,5mm2 méretű vezetékekhez |  | 400 | db |  |  | 0 | 0
6.9 | Munkaidőelőirányzat Műszaki szükségességből adódó szakipari munkákra |  | 10 | szpó |  |  | 0 | 0
6.10 | Munkaidőelőirányzat Villanyszerelés utáni építőipari szakmunkákra (építőipari szak anyagaiból) |  | 10 | szpó |  |  | 0 | 0
6.11 | Költségelőirányzat Hulladékok szelektív gyűjtésére és elszállítására |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
6.12 | „Útmutató elsősegélynyújtáshoz” balesetvédelmi tábla elhelyezése, MSZ 1585 szerint |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
6.13 | Riasztó hálózat kiépítése, szükséges számú mozgásérzékelővel, kódkapcsolóval, telepített központtól |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
7 | Egyéb villanyszerelési és mérnöki munkák | [5 empty] | 0 | 0
7.1 | A villamos berendezés egyedi és komplex kipróbálása, beüzemelése |  | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
7.2 | Érintésvédelmi vizsgálat, és jegyzőkönyv készítés |  | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
7.3 | Megvalósulási tervek készítése pontos helyszíni felméréssel és digitális fényképekkel történő dokumentációval 4pld. |  | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
7.4 | Megvilágítási jegyzőkönyv készítése |  | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
7.5 | Átadási dokumentáció összeállítása |  | 1 | tétel |  |  | 0 | 0